
建设项目基本情况

	项目名称
	濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程

	建设单位
	濮阳高能生物能源有限公司

	法人代表
	赵欣
	联系人
	黄华

	通讯地址
	河南省濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村垃圾填埋场北侧

	联系电话
	13584697318
	传真
	/
	邮政编码
	457000

	建设地点
	濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村

	立项审批部门
	濮阳经济技术开发区经济发展局
	批准文号
	2019-410972-78-03-006277

	建设性质
	新建■改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	管道工程建筑E4852

	占地面积

(平方米)
	/
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	1910.46
	其中：环保投资(万元)
	58
	环保投资占总投资比例
	3.04%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2020年2月

	内容及规模：

1、建设项目概况

濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程是（以下简称“本项目”）濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目的配套工程。根据《濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书》（检索号：5961-H/HK2016169K-A06）以及《濮阳市环境保护局关于对濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复》（濮环审[2018]5号）：

供水系统为：本期工程新建从濮阳市第二污水处理厂至厂址的取水本工程含取水口、泵站和管线厂内建设尾水净化设施。

排水系统为：不设排污口。采取雨污分流制，生活污水、各类生产废水、垃圾渗滤液、初期雨水经厂内相应的污水处理设施处理后均回用于生产不外排；循环冷却水排水排入市政污水管网；雨水排入顺城河工程。

综上所述：濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目循环冷却水通过濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网排入濮阳市第二污水处理厂；濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目生产用水取水水源为濮阳市第二污水处理厂的中水。濮阳市第二污水处理厂的水质、水量都可以满足濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目的要求，且该污水处理厂北侧围墙内有土地可建30m2取水泵房一座，为保障濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目的正常运行，计划建设濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程。
濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程建设项目总投资1910.46万元，建设规模为一条D1000雨水管网管长约500m排入厂区外静脉产业园修建的雨水管道内；一条DN100污水管网排至濮阳市第二污水处理厂管长约7000m；一条DN300中水管网由濮阳市第二污水处理厂至静脉产业园内管长约7000m。
经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）本项目属于鼓励类第二十二类“城市基础设施”中“城镇供排水管网工程”建设项目符合国家产业政策。项目已取得濮阳经济技术开发区规划建设局关于《濮阳经济技术开发区规划建设局关于静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套给排水管网工程路由方案的意见》，项目符合濮阳市土地利用总体规划，且项目穿越大广高速部分已取得河南省高速公路联网管理中心《关于濮阳产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程穿越大广高速公路线路走径征求意见的复函》。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年环保部44号令）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018生态环境部第1号令）的规定该项目属于四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业中第175项城镇管网及管廊建设（不含1.6兆帕及以下的天然气管道），本项目为新建项目需编制环境影响报告表。根据HJ 610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》属于Ⅳ类建设项目根据导则要求Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。
2、建设地址

本项目位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村，项目建成后主要服务为濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区详细位置见附图2：项目工程规划图。

根据《濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电PPP项目水资源论证报告书》（2017

年4月），由黄河水文水资源科学研究院编制完成，根据该报告本期工程生产和消防水源，采用濮阳市第二污水处理厂的再生尾水生活用水由市政自来水供给。根据《建设项目水资源论证导则》（SL 322-2013），利用再生水作为取水水源的建设项目原则上不予安排备用水源。且濮阳市第二污水处理厂在 97%供水保证率下能够满足项目用水要求因此本项目不设置备用水源。

濮阳市第二污水处理厂一期工程位于濮阳新区大广高速东侧、规划卫都路南侧，设计处理规模为5万t/d。收水范围为：东起化工一路，西至皇甫基地，北起卫都路，南至汤台铁路，总面积共25.5km2。一期工程采用“预处理+高效+多模式A2/O+活性炭滤池+纤维转盘滤池+紫外线消毒”处理工艺，尾水经处理达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入第三濮清南干渠；现一期工程日处理量达到4.8万t/d，尚有余量。

濮阳市第二污水处理厂已进行扩建，二期工程位于一期工程西侧，濮阳市第二污水处理厂二期工程项目环境影响报告书于已2015年8月通过濮阳市环保局审批，2016年底投入试运行，其处理规模为5万t/d，收水范围在一期基础上新增了濮阳城乡一体化示范区西部、皇甫基地和林海花园二期生活污水。二期工程采用“预处理+水解酸化+组合式A2O+转盘滤池+臭氧接触氧化+人工快滤+ClO2消毒”处理工艺，尾水经处理后，COD、NH3-N达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准要求。一期工程和二期工程尾水一并通过顺河沟排入马颊河。扩建后濮阳市第二污水处理厂处理规模为10万t/d。
项目建设规模及建设方案
3.1总投资及建设规模

本项目总投资1910.46万元建设规模为一条D1000雨水管网，管长约500m排入厂区外静脉产业园修建的雨水管道内；一条DN100污水管网排至濮阳市第二污水处理厂管长约7000m；一条DN300中水管网，由濮阳市第二污水处理厂至静脉产业园内管长约7000m（濮阳市第二污水处理厂内新建30m2加压泵站一座）。
3.2管道材料的选择

本工程污水管道及中水管道用量大、投资大既要考虑节省投资又要考虑管材性能、供货和施工工程等因素考虑到管材的承压能力以及河南省各市县污水、中水管道设计和使用经验根据洛阳城市建设勘察设计院有限公司，对本项目施工图设计（工程号：2019-S040）中提供数据可知中水管线管径为DN300污水管线为DN100时管内流速为经济流速长期运行时管网造价和管理费用之和为最小。则中水管径确定为DN300污水管径确定为DN100。
3.主要工程量
本项目主要工程量见下表：

表1  主要工程量及主要设备一览表
编号

系统

规格

名称

长度

单位

埋深

1
中水管线工程
D400
高密度聚乙烯（HDPE）管

7000

m

3.0-3.5
2
污水管线工程
DN300
7000

m

3
雨水工程
D1000
500

m

4
加压泵站
泵站
加压泵站
1
套
建筑面积30m2
表2  加压泵站主要设备一览表

名称

规格

单位

数量

备注

水泵

Q=150m3/hH=60mP=55KW

台

1

位于阳市第二污水处理厂内
4、施工安排
4.1施工组织与施工方式
（1）工程地理位置及交通

本项目位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村交通条件良好。
建筑材料

工程所需要的建筑材料可就近在濮阳市购买。

施工用水、施工用电

施工用水可从附近市政管网接自来水管。设备用电和生活用电可从附近的变电站架设专用线路。

（4）施工场地

本项目加压泵站施工场地位于濮阳市第二污水处理厂内，中水管线施工场地与污水管线施工场位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村，部分管线沿大广高速附近乡道及农田。且中水管线施工场地与污水管线穿越大广高速，项目已取得河南省高速公路联网管理中心《关于濮阳产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程穿越大广高速公路线路走径征求意见的复函》。
（5）施工方式

为了保证排水管道的施工质量必须采取科学合理的施工技术措施。根据本工程排水管道实际情况管道施工可采用钢板桩支护开挖和顶管施工工艺。

由于进泵站中水管埋深较大本项目应采用泥水平衡顶管法施工。顶管工具管进入土层过程中每顶进30cm测量不应少于一次；管道进入土层后正常顶进时每顶进100cm测量不应少于一次纠偏时应增加测量次数。在顶管的全过程中应控制工具管的前进方向并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势确定纠偏的措施。施工时应严格遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》。

（6）临时工程

本项目不涉及拆迁安置等。

工程包括挖方和填方根据设计资料项目工程范围内地势平坦挖方、填方中都只有土方、没有石方。项目区挖方量大于填方量废弃土方与当地环卫部门协商堆放在当地城管部门指定的地方，并委托当地城管部门及时清运处理。因此项目不再新设临时堆土场弃土场项目用土采用就近原则。本项目不设置施工营地依托当地民房。
本工程建设周期5个月计划进度：2019年10月开工建设2020年2月底建成投用。

5、项目依托静脉产业园雨水管网的可行性
本工程厂区汇集的清洁雨水通过厂内雨水管道汇集到厂区雨水排水管（即本工程雨水管网主要是解决生活垃圾焚烧发电项目厂区内下雨天气，雨水排放问题）通过雨排水管最终排入顺城河（即顺河沟）。雨排口的位置位于顺城河与第三濮清南干渠汇集处。雨水去向及排放口位置详见下图。

[image: image1.png]


[image: image2.png]







6、雨水、中水、污水管网的输水能力
根据《濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电PPP项目水资源论证报告书》（2017

年4月），本项目生产用水量为2290m3/d，年用水量为76.33万m3，生产用水为濮阳市第二污水处理厂的再生尾水（即本项目的中水）；本项目循环冷却水排水水量为239m3/d，按年运行8000h计，本项目循环冷却水排水量为79667m3/a（（即本项目的污水）；根据本项目施工图设计（工程号：2019-S040）中雨水施工设计，雨水管道主要收集厂区雨水，雨水服务面积为0.244公顷，雨水工程设计流量为29.04L/s，输水能力724.28L/s，设计流速1.441m/s。
7、劳动定员及工作制度

本项目输水管线和加压泵站应经常有人巡检发现问题及时检修。人员由管理单位统一管理、调度。结合实际情况考虑4人两人一班。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目管线工程属于新建项目，不存在与本项目有关原有污染情况及主要环境问题。


建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：
地理位置

本项目位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村。

地形、地貌

濮阳市属于黄河下游第四纪冲积平原地势西高东低南高北低地面海拔高程一般为 48～57 米。因黄河多次决口改道逐渐形成了较为复杂的微地貌其地形、地貌、大体可分三类即金堤北黄河故道区域、金堤与临黄大堤之间区域和黄河滩区。

气候、气象

濮阳市位于中纬地带常年受东南季风的影响属暖温带半湿润季风型大陆性气候。四季分明春季干旱多风沙夏季炎热雨量大秋季晴和日照长冬季干旱少雨雪。光辐射值高能充分满足农作物一年两熟的需要；年平均气温为13.3℃年极端最高气温达 43.1℃年极端最低气温为-21℃。无霜期一般为 205 天。常年主导风向是南风、北风。夏季多南风冬季多北风春秋两季风向风速多变。年平均降水量为 502.3毫米～601.3毫米。

地表水

濮阳经济技术开发区地表水主要为第三濮清南干渠、濮水河和若干灌溉渠。其中第三濮清南干渠自南向北引黄河水经濮阳新区、清丰县至河北省是区域重要的农业灌溉水渠；濮水河西向连接第三濮清南干渠向东进入主城区与马颊河相连。

经济技术开发区西部地下水水位埋深一般大于 10 米东部地下水水位埋深一般为 2～4 米标准冻土深度 0.41 米。

土壤

濮阳市的土壤类型有潮土、风砂土和碱土 3 个土类。潮土为主要土壤类型占全市土地面积的 97.2%分布在除西北部黄河故道区以外的大部分地区。

开发区分布有潮土和风砂土。潮土是农业生产的理想土壤主要位于铁路以南地区以种植小麦、玉米、草莓为主。风砂土不利耕作但适宜植树造林主要位于铁路以北、大广高速两侧地区种植以杨树为主的经济林带。

工程地质

濮阳经济技术开发区地基土多为粘性土及粉砂交替分布均匀性较差地基承载力一般为 100～150KPa。部分地区在天然地基土之上的地表为人工填土所覆盖填土土质复杂松散承载力较低一般为 70～90KPa。

7. 植被、生物多样性
该区域粮食作物主要有小麦、大豆、玉米等；林木主要有杨树、榆树、槐树、松柏等；动物有喜鹊、猫头鹰、啄木鸟等。

8.规划环评履行情况

濮阳市静脉产业园于2017年12月28日取得濮阳环境保护局《关于濮阳市静脉产业园空间发展规划（2017-2030）环境影响报告书的审查意见》濮环审[2017]35号。

规划范围：濮阳市静脉产业园规划区位于濮阳市城区西北部，濮阳经济技术开发区胡村乡天阴村，依托濮阳市垃圾填埋场建设，可依托现有填埋场专用进场道路，无须新建场外道路。规划用地总面积0.85平方公里。静脉产业园规划期限为2017-2030年。其中近期规划至 2017-2020 年，远期至 2030年。
  主导产业：静脉产业园是指建立以生活垃圾焚烧发电为核心，发展固废处置产业，实现危险废物、餐厨垃圾、工业污泥、市政污泥、医疗废物、垃圾填埋场垃圾资源化、减量化、无害化的生态工业园区。通过静脉产业尽可能地把传统的“资源一产品—废弃物”的线性经济模式，改造为“资源一产品—再生资源”闭环经济模式，实现生活和工业垃圾变废为宝、循环利用。

濮阳市静脉产业园的发展定位：全省综合类静脉产业示范园区、濮阳市低值废弃物规模化和集聚化利用、危险废物无害化处置示范基地。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)









1、大气
区域环境质量达标情况

本项目位于濮阳市经济技术开发区。经查，本项目所在的区域2017年无国家或地方生态环境主管部门发布的环境质量公告等相关资料。需按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。本项目区域环境质量数据来自环境保护部环境工程评估中心环境空气质量模型技术支持服务系统中濮阳市2017年空气质量达标区评价结果。

表7 区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

浓度(μg/m3)

标准值(μg/m3)

占标率(/%)

达标情况

SO2
年均值

20
60
33.33%
达标
NO2
年均值

40

40

100.00%
达标

PM10
年均值

107
70
152.86%
不达标

PM2.5
年均值

64
35
182.86%
不达标

CO

日均第95百分位数

2800
4000
70.00%
达标

O3
8小时均值第90百分位数

182

160

113.75%
不达标

由上表可知项目所在区域PM10、PM2.5、O3年均值存在超标情况则可判定项目所在区域为不达标区。
2、声环境

根据天津绿洲蓝海环保科技有限公司2019年8月6日～8月7日对本项目敏感点进行了声环境现状监测监测结果及达标情况见下表。

表8  噪声环境监测数据统计  单位dB（A）
监测点位

2019.8.6
2019.8.7
昼间

夜间

昼间

夜间

柳门村
50
43
51
44
辛庄村
51
43
52
43
北店当村
53
44
52
45
由监测结果可知，环境敏感点昼间噪声值在51～53dB(A)之间，夜间噪声值在43～45dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间60dB(A)夜间50dB(A))。

3、地表水

本项目不产生废水根据2019年濮阳市环境质量月报4月份濮阳市地表水责任目标断面水质评价情况数据监测结果如下表所示。
表17  地表水各断面现状监测结果一览表

监测因子

监测时间

监测结果

标准

超标率（%）

COD

2019年4月
21
≤30

0

氨氮

0.33
≤1.5

0

总磷

0.20
≤0.3

0

由上表可知马颊河南乐水文站监测断面COD、氨氮和总磷满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值要求。
生态环境质量现状调查
（一）静脉产业园规划
濮阳市静脉产业园于2017年12月28日取得濮阳环境保护局《关于濮阳市静脉产业园空间发展规划（2017-2030）环境影响报告书的审查意见》濮环审[2017]35号。

规划范围：濮阳市静脉产业园规划区位于濮阳市城区西北部，濮阳经济技术开发区胡村乡天阴村，依托濮阳市垃圾填埋场建设，可依托现有填埋场专用进场道路，无须新建场外道路。规划用地总面积0.85平方公里。静脉产业园规划期限为2017-2030年。其中近期规划至 2017-2020 年，远期至 2030年。
  主导产业：静脉产业园是指建立以生活垃圾焚烧发电为核心，发展固废处置产业，实现危险废物、餐厨垃圾、工业污泥、市政污泥、医疗废物、垃圾填埋场垃圾资源化、减量化、无害化的生态工业园区。通过静脉产业尽可能地把传统的“资源一产品—废弃物”的线性经济模式，改造为“资源一产品—再生资源”闭环经济模式，实现生活和工业垃圾变废为宝、循环利用。

濮阳市静脉产业园的发展定位：全省综合类静脉产业示范园区、濮阳市低值废弃物规模化和集聚化利用、危险废物无害化处置示范基地。
（二）动植物种类调查与评价

●动植物种类调查

对项目区域内的动植物种类进行调查结果表明该区自然植被属暖温落叶、阔叶林带随着垦殖耕作历史的发展地表天然植被已被破坏殆尽残留极少主要为人工种植的用材绿化树种、经济树种及伴生或自然生长的少量灌木、草本；动物主要以驯养的家禽家畜为主。

（1）主要植物种类

根据评价调查拟建道路区域沿线500m内分布较多的树木有：

用材木：榆树、刺槐、中国槐、臭椿、柳树、桐、柏、毛白杨、雪松等；

经济林：主要有苹果、梨等；

灌木林：荆条、枣、白蜡条、葛条等；

主要粮食作物：夏季主要作物为小麦、玉米、红薯、大豆、花生等；其他主要作物为蔬菜和花卉。
（2）主要动物种类

项目评价区的动物区系属华北区的黄淮平原亚区动物资源主要分为野生动物和饲养动物。境内动物繁多约600余种其中无脊椎的原生动物腔肠动物、环节动物、节肢动物约400种；脊椎动物包括鱼类、两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类约200余种。主要野生动物有：兔、獾、狐狸、鼠、刺猬等；鸟类有：雁、鹊、燕、布谷、画眉、鹌鹑、黑耳鸢、天鹅、鹤、白鹭、水鸭、山鸡等；鱼类有：鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、泥鳅、鳖等。虫类繁多：有蛇、蚁、蝉等约500种。通过现状调查和收集资料显示在评价范围内未发现重点保护野生动物。

●动物资源现状及分析

评价区动物成分特点是：海拔高度较低环境异质性较低呈现动物种类较贫乏的特点。爬行类中广布种类较多农田中以捕食鼠、蜥蜴和其它小型动物为主。鸟类有树麻雀、山麻雀、喜鹊等。兽类动物资源相对贫乏尤其大型兽类几乎没有全区兽类优势种为鼠类常见的有褐家鼠和小家鼠另外草兔和蝙蝠科种类也有一定的数量。由于人为活动频繁动物种类和数量分布极不稳定许多动物种类仅在该区短期旅居因此很难形成稳定的种群。

●动植物种类调查小结

评价区人口密度大人为活动频繁天然动植物种类少在现有的种类中以人工种植或养殖为主种群结构简单单优群落较多反映了该区较低水平的生物多样性。评价范围内没有受国家保护的珍稀野生动物也没有政府批准建立的自然保护区。

（三）主要群落类型概述

本区属暖温带落叶阔叶林植被区。平原区域农田植被主要有小麦、玉米、棉花、谷子、油菜等作物为主农田林网以泡桐、杨树、刺槐为主。

评价区植被主要是旱生树种组成的植被群落刺槐、杨树、侧柏等树种在本区有一定分布面积多为人工植被或萌生林。村庄周围树种主要有刺槐、泡桐、臭椿、杨、柳、白榆、桑树等；农作物有小麦、谷子、玉米、大豆、红薯、棉花、芝麻、花生等。

人工植被在该区有一定面积主要是各种人工林（苗圃等）。面积较大的有侧柏林刺槐林、毛白杨等。根据植物种类组成、外貌特征、生态地理特点演化的动态趋势以及土壤和人类活动的影响将其植被划分为：
（1）灌丛和灌草丛植被型

灌丛也是本区的常见植被类型之一包括杂灌林和酸枣灌丛；该类型以片状分布于村庄及路与农田之间的间隙地带优势种为酸枣、黄荆、白腊条、葛条在岩石裸露、土壤干燥等乔木群落不易生长或人为干扰强烈的地段生长。

（2）农田植被

评价区内农业耕作和利用方式以及农业产量与土壤关系十分密切。主要作物的轮作方式为：小麦－玉米小麦－花生小麦－棉花小麦－大豆以及与芝麻、黄豆、红薯轮作。

（四）沿线农业生产水平评价

评价区内王助镇、新习乡等乡镇经济上主要依靠蔬菜及花卉种植传统农业种植为辅。

近年来通过农业种植结构的调整与市场经济的影响各业发展渐趋协调农业生产持续、稳定增长经济效益明显提高农民温饱问题已基本解决。调查结果表明评价范围内的耕地亩产量多数在200～300kg有些区段较低亩产量仅为100～200kg。评价区人均占有粮食350～450kg商品率达到38～41％。农作物光能利用率多数不足1％生产水平处于全省的中等水平。从自然资源的角度分析该区的农业生产尚有发展潜力。

（五）水土流失现状评价

根据本项目所处地理位置参照《河南省水土保持规划》及水土保持分区图通过现场勘查并结合设计资料及沿线地形和工程地质条件依据水土保持分区原则工程沿线水土流失现状按地貌单元分区为冲洪积平原区。

全线均属于冲洪积平原区水土流失形式为水力侵蚀。根据有关资料和当地水行政主管部门的意见在现场踏查的基础上确定该区域内多年平均水力侵蚀模数为300t/km2·a属轻度侵蚀不属于水土流失重点防治区划分的范围。
生态环境现状评价小结：

(1)评价范围内主要为城市边缘及农业区开发历史悠久人工种植等因素，干扰较多基本上没有野生植被及大型的野生动物没有国家或省级批准建立的自然保护区；

(2)调查沿线范围内各种群落类型交替连接多为人工种植、管理的农作物群落类型。物种数量较少、多样性较贫乏；但由于人工的有效管理及能量补充整个系统可以得到较稳定的维持与发展具有一定的抗干扰能力；

(3)调查沿线范围内农业生产属于当地中等水平部分农田地区灌溉设施相对较好；

(4)从生物量的调查结果来看人工林及农田群落中作物长势较好生物量水平较高但存在一定的区域性差别；

(5)沿线水土流失轻微。

评价区范围内无政府批准建立的自然保护区以及国家保护的野生珍稀濒危动植物。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目污水管道铺设区域环境敏感点多为村庄如柳门村、辛庄村、北店当村，根据现场调查，本项目周围500m范围内无自然保护区、水源保护区、珍稀动植物保护物种等，环境保护目标主要为居民村庄。项目主要环境保护目标见下表。
表9   本项目主要环境保护目标一览表

类  别

目  标

相对方位

相对距离/m

保护级别

环境空气、

声环境

柳门村

西

38

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
辛庄村

西

30

北店当村

东

135

地表水环境

濮水河
北

208

《地表水环境质量标准》

GB3838-2002 Ⅳ类标准
2、生态环境保护目标：保证评价区内生态环境质量不致因工程建设而趋于恶化控制污水管线在施工期对土壤环境、植被资源及原有地貌的破坏程度和范围把生态影响降低到最低程度采用适当的环境措施防止生态环境恶化。

3．社会环境保护目标

（1）受施工影响的线路两侧居民与单位的生活与生产活动；

（2）受项目影响的社会文化与经济环境。


评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	1大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

              表11 环境空气污染物基本项目浓度限值
污染物项目
平均时间
浓度限值（二级）
单位
SO2
年平均

24小时平均

1小时平均
60

150

500
μg/m3
NO2
年平均

24小时平均

1小时平均
40

80

200
CO
24小时平均

1小时平均
4

10
mg/m3
O3
日最大8小时平均

1小时平均
160

200
μg/m3
PM10
年平均

24小时平均
70

150
PM2.5
年平均

24小时平均
35

75
地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

表12 地表水环境质量标准  单位：mg/L 
标准类别

浓度限值

COD

NH3-N

pH

BOD5
IV类

≤30
≤1.5
6~9

≤6
声环境：项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，环境敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）有关标准限值见下表。

 表13  声环境质量标准    单位：dB(A)
厂界

标准类别

标准值

昼间

夜间

项目周边
2类

60
50
环境敏感点
1类
55

45

4、生态环境

（1）以不减少区域内濒危珍稀动植物和不破坏生态系统完整性为标准；

（2）水土流失以不改变土壤侵蚀类型为标准具体指标见表14；

（3）地质灾害以不产生和诱发新的地质灾害为准则。

表14    水力侵蚀类别划分标准

类型

级别

侵蚀模数（t/km2•a）

I
微度侵蚀（无明显侵蚀）

＜500

II
轻度侵蚀

500-2500

III
中度侵蚀

2500-5000

IV
强度侵蚀

5000-8000

V
极强度侵蚀

8000-15000

VI
剧烈侵蚀

＞15000



	污
染
物
排
放
标
准
	1、噪声：项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)）
 表15  工业企业厂界环境噪声排放限值    单位：dB(A)
厂界外声环境功能区类别

时段

昼间

夜间

1类

55
45
2类
60
50


	总
量
控
制
指
标
	根据国家“十三五”规定的总量控制污染物种类即化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素本项目的总量控制指标分析如下：本工程为城区供水管网工程污染物主要产生在施工期运行期正常排水状态下无“三废”产生施工期污染物排放为临时、短暂排放随着施工期的结束而消失因此本项目不涉及总量控制指标的申请。


建设项目工程分析

	一、项目产污环节

本项目位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村，建设规模为一条D1000雨水管网管长约500m排入厂区外静脉产业园修建的雨水管道内；一条DN100污水管网排至濮阳市第二污水处理厂管长约7000m；一条DN300中水管网由濮阳市第二污水处理厂至静脉产业园内管长约7000m（濮阳市第二污水处理厂内新建30m2加压泵站一座）。
施工期工艺流程


1.1施工工艺流程简述

首先清理施工现场施工工人采用当地雇佣方式不设施工营地。项目管道热焊接完毕后连接处需要焊接及探伤。采用清水进行管道试压回填等工作然后覆土回填。最后进行作业现场清理工作恢复地貌、平整路面。本工程管道探伤采用射线探伤。
1.2项目穿越大广高速的施工简述
项目管道与高速公路交叉时，应增加足够强度的套管（套管荷载应满足公路1级标准，也应满足未来高速公路扩建施工荷载下要求），套管与高速公路应采取垂直交叉，如必须斜交的，角度不得小于60度。高速公路两侧隔离栅外15米范围内的套管埋深应在高速公路路面5米以下（挖方地段）或原地面5米以下（填方路段），并充分考虑高速公路路基下方管道的防渗漏措施，避免对路基造成损坏，产生沉降，确保整体设计满足高速公路改扩建和安全运营的需要。
2.营运期工艺流程





图3     项目运营期工艺流程

	主要污染工序：

1.施工期

本项目施工期5个月施工人员约30人/d。由于本项目施工范围为清丰县范围内周边生活配套设施较齐全食宿依托周边设施因此施工期不单独设置施工营地。在施工中将产生一定的污染物对周围环境产生一定的影响主要有施工机械噪声、扬尘、施工废水、弃渣等。

1.1施工废气

管道施工中开挖时会产生施工扬尘。扬尘的排放是与施工场地的面积和施工活动频率成比例的与土壤的泥沙颗粒含量成正比。同时与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。本项目管道施工分段进行时间短扬尘产生量较小。根据美国 EPA的调查在中性干燥气候条件下扬尘产生量为 10g/m2•d。本项目管线最大临时施工宽度为15m每 100m长的施工场地施工扬尘的最大产生量为 0.015t/d。

本项目开挖施工段为管道沿线施工作业带内施工开挖后及时回填。施工机械设备产生的少量尾气其排放为无组织排放方式。

管道接口焊接会产生少量的焊接烟尘对焊接点处进行环氧粉末喷涂防腐会产生少量有机废气其排放方式为无组织排放。

1.2施工废水

施工期废水主要为管道试压废水。本项目管道敷设完成后需要采用清洁水为介质，进行水压试验所产生的试压废水中污染物为悬浮物（SS）试验压力为设计压力的 1.5倍，试压水采用试压水车运输试压水为清水本工程清管试压废水量约518m3，该废水中主要污染物为 SS浓度为 100-200mg/L，所产生的试压废水中生物污染物为悬浮物（SS），且浓度较低达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求，可直接用于施工场地的洒水抑尘实现水资源的充分利用不会对周围环境造成明显影响。
1.3施工噪声

本项目采用开挖和拉管施工方式施工阶段，主要是在施工现场作业的施工机械设备噪声和车辆运输造成的交通噪声，这类噪声具有暂时性、阶段性和不固定性的特点施工期各噪声源强见下表。

表7  主要施工设备噪声值

序号

声源名称

测点位置 m

噪声声级 dB（A）

1

挖掘机

5

84

2

拉管机

1

95

3

机泵

5

86

4

运输车辆

3
75

5

吊车

3
78

1.4施工固体废物

本项目施工过程产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾、废泥浆及盛装环氧粉末的废容器等。

本建筑垃圾主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物收集后堆放于指定地点由施工方统一清运；生活垃圾统一收集处理。项目施工挖方土产生量约4万m3，部分用于回填回填量约为2.8万m3，弃土量约1.2万m3。废弃土方等将随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放施工弃土运至当地渣土管理部门指定地点；项目生活垃圾根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据垃圾产生量以0.5kg/人.d计本项目施工人员30人生活垃圾产生量为15kg/d，施工期150天则施工期生活垃圾总产生量为2.25t集中收集后交当地环卫部门统一处理。

项目拉管施工过程会产生少量废泥浆废泥浆在泥浆池内晾干后直接填埋。焊接点防腐材料为环氧粉末产生的盛装环氧粉末的废容器由厂家回收。
1.5生态环境的影响

1.5.1工程对植物的影响

项目施工期间将破坏施工区域内的地表植被和土壤并对施工区域内的植物种类造成破坏。土地的占用及施工人员的活动将影响区域内的野生动物。但因项目所处区域人为活动较频繁且项目区内的植被类型为灌草丛野生动物的种类和数量较少这种影响较为有限。

1.5.2水土流失影响源

施工期有一定量的开挖土石方及产生弃渣，故项目在净水厂附近设置弃渣场。工程施工过程中将产生开挖土石方土石方的堆放占地将破坏地表植被；若不加强管理和采取一定的水土保持措施堆放的土石方受雨水冲刷易产生水土流失。

施工期间的填挖土方使项目区内的植被遭到破坏地表裸露、从而使局部生态结构发生一定变化施工期间在开挖后将会使场地区地表土松散在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失。
1.6管道探伤

在主体施工结束后需要对铺设的管线进行探伤检测及时发现管线的泄漏问题常用的探伤方法有：X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤等探伤方法。为防治探伤射线对施工人员及周边群众造成影响本环评要求探伤工程必须在夜间进行施工人员做好防护工作，使用辐射影响较小的探伤设备在辐射范围内树立警戒标识等。
2.运营期
 本项目为管道铺设项目，管道在正常输送情况下不排放对大气、地面水、地下水和土壤有影响的污染物，作为水输送管道根据建设单位运营经验和设计提供资料在确保清管工作彻底的情况下，运营期间不需进行清扫故无噪声和固废淤泥产生。

   本项目在环境影响分析中将针对营运期可能出现的环境风险进行分析。


项目主要污染物产生及预计排放情况
	项目
	污染源
	污染物
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大
气

污
染
物
	施工期
	施工现场
	施工扬尘
	少量
	少量

	
	
	
	施工机械废气
	少量
	少量

	
	
	
	管道焊接废气
	少量
	少量

	
	
	
	防腐有机废气
	少量
	少量

	水

污

染

物
	施工期
	试压废水
	废水量
	518m3
	518m3

	
	
	
	SS
	100-200mg/L
	100-200mg/L

	固
体

废
物
	施工期
	施工现场
	施工弃土
	1.2万m3
	运至当地渣土管理部门指定地点

	
	
	
	废泥浆
	少量
	就地填埋

	
	
	
	废建筑垃圾
	少量
	由施工方统一清运

	
	
	
	生活垃圾
	2.25t
	交当地环卫部门统一处理

	噪声
	施工期
	施工过程中主要产生施工机械噪声和运输物料车辆的噪声经距离衰减后可以达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

	主要生态影响

本项目管线敷设作业属于短期的临时性占地而且施工地段大多属于道路两侧及农田在施工开挖过程中会造成地面裸露加深土壤侵蚀和水土流失造成景观影响。


	1、临时性占地影响

在管槽开挖时需要一定的作业面，用于施工机械及土石的堆放由于开挖土石方绝大部分需要回填，因此无需设置专门的堆渣场。作业面及临时堆场将产生一定程度的影响随着管线的全线贯通开挖面将恢复原有的地块使用功能。

2、水土流失影响

在施工时因施工作业面、材料运输和堆放、搭建临时工棚、平整土地等破坏了土壤结构下雨时导致水土流失；土方开挖、地表裸露等扰动地表土结构在地表径流的作用下松散的泥土造成了轻微的水土流失。
3、景观影响

本项目建设区域无自然景点工程的施工不会对自然风景区等环境保护目标，造成影响但施工材料、开挖的土石方等任意放置会对景观产生一定的影响因此本环评要求施工过程中施工材料应用篷布遮盖、开挖的土石方及时回填减少施工对景观的影响。
4、临时生产生活和施工道路区

本项目管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段大多属于道路两侧及农田，主体工程己设计施工期施工道路两侧和生产生活区周边开挖排水设施施工临时占地区，施工结束后施工单位要对其进行翻松、晾晒、推平恢复其灌排水设施等土地整治、恢复农业生产措施。因此水保拟对施工生产生活区临时存放清表土采取草栅覆盖防护措施表土四周采取用袋装土拦挡。措施设计参数与表土暂存区相同。施工结束后将其平推于原地表以利于复耕。

综上分析本项目在施工期间对城区及乡镇生态环境影响不大而且通过采取相应的生态保护和恢复措施尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可以接受的。




环境影响分析

	施工期环境影响分析
1.施工期废气影响分析

1.1施工期废气影响分析
项目管线施工开挖出的土壤一般为潮湿新土在及时回填的情况下，扬尘产生量比较少，但是如果长期堆放则容易干燥起尘尤其是过往汽车碾压会产生道路扬尘。在不洒水的条件下预计本项目距施工场界50m以内区域的TSP浓度均超过GB3095-2012《环境空气质量标准》（二级）标准预计TSP浓度逐渐减少距离达到100~150m时TSP浓度已十分接近上风向的浓度值可以认为在该气象条件下施工对大气环境的影响范围为150m左右。
若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4~5次）可使扬尘减少50~70%左右洒水抑尘的试验结果见下表。
表8  施工期洒水抑尘试验结果    单位：mg/m3
距离（m）
5
20
50
100
TSP小时平均浓度
不洒水
10.14
2.89
1.15
0.86
洒水
2.01
1.40
0.67
0.60
衰减率（%）
80.2
51.6
41.7
30.2
上述数据表明有效的洒水抑尘可以大幅度降低施工扬尘的污染程度。但是濮阳市处于北方地区气候干燥、蒸发量大洒水抑尘的有效持续时间比较短必须结合及时清扫路面尘土等措施控制扬尘污染。
1.2扬尘污染防治措施 

为进一步减少对周围环境敏感点的影响为进一步减少扬尘的影响范围，建议施工单位在施工场地边界设置围挡尽可能减少对周围环境敏感点的影响。结合《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫政办[2018]14号）和《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市2018年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（濮政办[2018]8号）建议建设单位采取以下措施：
a、严格落实扬尘污染防治“七个100%”即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、征迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、1万平方米以上工地100%安装监控设备。“七个到位”标准即1、出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位；2、出入口道路混凝土路面硬化到位；3、基坑坡道硬化处理到位；4、全自动冲洗设备安装和使用到位；5、建筑垃圾运输车辆密闭到位6、拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位；7、拆迁工地暂不开挖的裸露地面和2日内不清运的拆迁垃圾覆盖到位。
b、施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定制定扬尘污染防治方案建立相应的责任制度和作业记录台帐，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作。

c、施工过程中对施工场地勤洒水降低扬尘产生；

d、在施工场地周围设置硬质材料连续围挡，必须达到施工工地100%围挡围挡必须在三通一平以前完成；
e、施工现场的道路及作业场地应当采用混凝土硬化地面施工现场地面100%硬化保证平整坚实无浮土、无积水；

f、建筑垃圾、工程土渣应及时清运，不能及时完成清运的应当在施工工地内设置临时堆放场物料堆放要100%覆盖；
g、做好对易起尘物料加盖蓬布、控制车速、合理分流车辆、减少卸料落差、施工场地要勤洒水、建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目防尘网维护(不低于2000目/100cm2)或防尘布、运输车辆行驶路线尽量避开环境观境保护目标等内容；

h、建筑垃圾、工程弃方应及时清运不能及时完成清运的在施工工地内设置临时堆放场临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施；

i、及时清扫运输通道以减少汽车行驶扬尘垃圾、渣土要及时清运；

j、在工地出口处设置冲洗设施出入车辆100%冲洗车辆驶出工地时对车轮进行冲刷保持出场车辆清洁；

k、运输车辆加盖篷布渣土车辆100%密闭运输进入施工场地应低速或限速行驶以减少产尘量并且车辆行驶应按规定路线进行；

l、针对本项目施工期产生的地面扬尘施工单位应制定完善的施工计划和合理组织施工进度，尽量缩短工期和避开在大风情况下进行扬尘量大的施工作业当冬季风力达到4级以上时应停止施工；

m、闲置6个月以上的施工工地建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。

n、强化扬尘综合治理。水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地应使用散装水泥；城市建成区禁止现场搅拌混凝土和配制砂浆普通砂浆应使用散装预拌砂浆；

o、拆迁工地100%湿法作业；
p、建议建设单位采取以下措施减少施工期扬尘对周围环境敏感点的影响：加大建筑扬尘监管治理力度。建筑面积1万平方米及以上的施工工地主要扬尘产生点应安装视频监控装置实行施工全过程监控；水泥使用量在500吨以上的各类建筑施工、道路施工、市政工程等工地使用散装水泥。
总之施工期时间相对较短其产生的影响是临时性的一般情况下是可以逆转的，在加强管理、做好相应的防范措施的前提下对周围环境影响可以控制到最小。因此应切实做好上述防治措施，强调文明施工加强环保管理要求制定工作责任制并服从环保部门的监督管理。

1.3施工机械尾气
施工期各种机械废气属于无组织扩散浓度受其它因素影响较多在时间和空间分布均较零散。本项目在所使用的机械设备在确保定期维修和养护并确保所使用的燃用柴油的设备排放的污染物能够满足GB20891-2007《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)》中第Ⅱ阶段标准限值要求的前提下对当地大气环境的影响程度较弱。
1.4焊接烟尘
管道接口焊接会产生少量的焊接烟尘对焊接点处进行环氧粉末喷涂防腐会产生少量有机废气。根据本项目管线安装规模和性质需要，使用焊接工艺的管线量相对较少主要为接口处的焊接及防腐故焊接及防腐过程中产生的污染物较少全部在户外进行焊接及防腐废气易于扩散不会对周围环境造成明显影响。
2.施工期废水影响分析


根据工程分析项目废水主要为管道试压废水，本项目管道敷设完成后需要采用清洁水为介质进行水压试验所产生的试压废水中生物污染物为悬浮物（SS）且浓度较低达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求可直接用于施工场地的洒水抑尘实现水资源的充分利用不会对周围环境造成明显影响。
3.施工期噪声影响分析

本项目全线采用开挖施工方式主要噪声影响，来自运输车辆及施工机械产生的噪声。因此应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。
据类比资料各种常见强噪声源施工机械的噪声声级见表9。

表9  主要施工设备噪声值

序号

声源名称

测点位置 m

噪声声级 dB（A）

1

挖掘机

5

84

2

拉管机

1

95

3

机泵

5

86

4

运输车辆

3
75

5

吊车

3
78

    当声源的大小与测试距离相比小得多时可将此声源视为点声源其距离衰减公式为：

Leq＝L0 –20lg(r/r0)

式中：Leq— 等效连续A声级dB(A)；

L0—距噪声源1m处的声级dB(A)；

r—噪声源至受声点的距离m；

r0—测量参考声源声级处于点声源之间的距离取1m。

经上式预测本项目施工影响范围见表10。
表10  施工期间各噪声源影响情况

声源名称

5m处噪声

声级

噪声预测值  [ dB(A)]

10m

20m

50 m

100m

200m

300m

挖掘机

84

78.0

72.0

64.0

58.0

52.0

48.4

拉管机

81

75.0

69.0

61.0

55.0

49.0

45.4

机泵

86

80.0

74.0

66.0

60.0

54.0

50.4

运输车辆

75

69.0

63.0

55.0

49.0

43.0

39.4

吊车

78

42.0

66.0

58.0

52.0

46.0

42.4

在施工过程中施工机械噪声将成为本项目施工期间的主要噪声源。按噪声污染最严重的情况分析计算，本项目施工机械噪声的影响范围昼间为50m，夜间为200m（施工期噪声控制限值为昼间70dB（A）夜间55dB（A））。考虑本项目施工范围较大采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）来评价施工噪声的环境影响，在距离施工区域约100m远处大部分施工机械噪声的影响值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区昼间60 dB(A)的限值要求，在300m远的地方能够满足2类区夜间50dB(A)的限值要求。项目沿线200m范围内环境敏感点比较多在不采取降噪措施的情况，项目施工会对周边环境造成一定的影响为降低施工噪声对环境敏感点的影响环评要求施工期拟采取如下措施：
（1）尽量选用低噪声机械设备各种大型设备应时常设专人维修保养不得在运行中发出非正常工况噪声以免噪声污染环境；

（2）合理安排施工进度尽量缩短工期避免造成长期影响；

（3）运输机械在施工现场禁止鸣笛；

（4）现场装卸管道、设备机具时应轻装慢放不得随意乱扔发出巨响；

（5）合理安排施工作业计划作业时间应安排在昼间如必须夜间施工的工程应写出书面申请到当地环保行政主管部门申报《夜间施工许可证》未办理此证不可进行夜间施工；

本项目施工期的环境影响是暂时的施工结束后受影响的环境要素会恢复到现状水平。

4.施工期固体废物影响分析

根据工程分析本项目施工过程产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾等。

本项目建筑垃圾主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物收集后堆放于指定地点由施工方统一清运；生活垃圾统一收集处理。项目施工挖方土产生量约4万m3部分用于回填回填量约为2.8万m3弃土量约1.2万m3。废弃土方等将随工程的实施及时清运不在施工现场堆放施工弃土运至当地渣土管理部门指定地点；项目生活垃圾根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》数据垃圾产生量以0.5kg/人.d，计本项目施工人员30人生活垃圾产生量为15kg/d，施工期150天则施工期生活垃圾总产生量为2.25t，集中收集后交当地环卫部门统一处理；焊接点防腐所用环氧粉末产生的盛装环氧粉末的废容器由厂家回收；项目拉管施工过程会产生少量废泥浆废泥浆在泥浆池内晾干后直接填埋。
本项目施工过程中的固体废物应按照相关管理规定进行处置，施工期固体废物按照有关要求处置后不会产生二次污染问题。
施工期固废污染防治措施：
（1）施工过程产生的开挖土方暂存在项目管线施工用地范围内不得随意堆放；一旦堆弃物形成坡面应使用稻草进行覆盖减少水土流失。
（2）   施工单位必须严格按规定办理好剩余泥渣土排放的手续获得批准后方可在指定的受纳地点弃土；
（3）车辆运输散体物和废弃物时 运输车辆必须做到装载适量加盖遮布出工地前做好外部清洗沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行按指定路段行驶；
（4）       对可再利用的废料如工程土、建筑垃圾等应进行分类回收以节省资源；
（5）对块状和颗粒废物可采用一般堆存的方法处理但一定要将其最终运送到有关部门指定的建筑固废倾倒场；
（6）对有扬尘可能的废物采用围隔堆放的方法处置临时堆场使用苫布覆盖；
（7）实施全封闭型施工尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内尽量减少对周围环境的影响；
（8）施工车辆的物料运输应尽量避开交通高峰期并采取适当防护措施减轻物料运输的交通压力和物料泄漏以及可能导致的二次扬尘污染。
（9）分段施工工程弃土的临时放置于施工作业区域内待工程结束后弃土运走应及时恢复地面原有功能防止水土流失。
5、生态影响分析

主要表现在施工临时占地、排水管道铺设工程等对土壤和植被的破坏以及施工挖填产生的水土流失、施工弃土的堆放以及开挖对区域生态造成一定的影响。

5.1生态影响分析

5.1.1植物资源影响分析

●施工便道等临时用地在施工期对植被的影响分析

本项目在施工结束时施工便道等临时性占地应做好平整工作。施工人员、机械对城市绿化植被的践踏和碾压不仅能改变土壤的坚实度、损伤和碾死植物过往车辆产生的扬尘会影响附近百米远的植被，厚厚的尘埃使项目区的植被叶面光和作用和呼吸作用能力降低影响植物的生长。因此严格控制施工临时占地的范围不仅减小了影响的范围还可起到保护植被的作用并可将影响降至最低。
●废弃土石方对植被影响分析

本项目主要为污水管道铺设与泵站建设工程，在其工程后期及路面清理工程期则表现为在荒地上随处乱倒弃方，如果让这些工程弃方覆盖了草地不仅使植被难以恢复，同时由于废弃土石方随意松散堆放遇大风天气极易造成风蚀产生扬尘二次扬尘再次覆盖植被则影响植物的正常生长。因此施工活动应进行规范必须将清表土运至垃圾场填埋坑中作为垃圾覆土进行填埋处置并在填埋完毕时及时进行压实处理。

5.1.2土壤环境影响分析

本项目占地主要为施工临时性占用土地，其中施工临时性占用土地面积包括各类临时施工便道、取土坑、干线两侧扰动土地的面积。

施工活动对土壤环境影响分析

●施工人员的践踏和施工机械的碾压将改变土壤的坚实度、通气性对土壤的机械物理性质有所影响。

●施工弃方在沿线如果堆放不合理不仅会扩大占用土地的面积而且使地表高有机质的表层壤土被掩盖不仅影响景观而且对地表植被恢复造成难度同时产生新的水土流失。

●施工人员产生的生活污水、生活垃圾排放不合理也会污染土壤。

5.2生态环境保护措施

⑴最大程度保护目前的绿化植被，建议施工单位以减轻植被遭到破坏为原则，管理好施工车辆和人员按施工便道，通行防止土地占用范围扩大每一标段的承包商应对其施工人员进行环保教育禁止破坏植被等；

⑵严格按要求施工及时清理道路；

⑶严格按设计要求中的指定地点堆放工程弃渣工程结束后做好料场施工、弃方在内的各类施工迹地的恢复工作压紧夯实；

⑷没有排污系统的施工场点要设置临时厕所和化粪池（包括生活垃圾存放点）并定期清运；

⑸在料场挖砂、采石取土时施工便道应利用原有便道严禁违规开辟新道；

⑹严格执行“无捷径”原则所有车辆及机械要尽量利用现有道路保护植被和土地表面结构不受破坏。

5.3施工期的水土保持

为了尽量减少与防止工程兴建时造成水土流失的影响提出以下水土保持措施：

（1）加强施工人员的环保意识规范其在施工中的行为严禁肆意破坏与工程无关的土壤、植被。

（2）对于施工的机械车辆应固定其行驶路线尽量多走施工便道和已有道路。

（3）施工期间料场及其它临时占地应固定选择在植被稀疏地段开挖和堆放禁止肆意破坏；施工结束后做好料场及其它临时占地的回填、平整工作尽可能以原有弃除的表层回填、平整。

（4）加强防护林的建设和保护工作。管道铺设工程沿线原有的树木应加以保护，对于绿化地段最好种植适宜于当地环境的树种（以当地树种优先种考虑）按照要求具体落实并严格管理确保其存活率。

6、社会环境影响分析

主要为工程施工开挖、施工噪声扰民及施工材料运输车辆造成的交通压力影响。

（1）本项目施工过程中管沟开挖可能会阻碍部分小区交通的正常运行。施工期拟采取分段施工的方式快速推进各条管线的施工进度。同时建议交通管理部门要对此加以管理利用相邻路网组织交通加以分流保证居民正常出行不受干扰。

（2）施工期间要动用大量施工机械及运输车辆会增加沿线地区的车流量对区域交通产生干扰。

为进一步降低对社会影响的程度建议采取以下措施：

（1）施工前应充分做好各种准备工作对工程涉及的内容如：排水管道、泵站建设等进行详细的调查了解提前协同有关部门确定实施方案做好各项应急准备工作保证社会生活的正常状态。

（2）为使工程施工对周围居民生活影响降低到最低限度施工期间如有必要需与公安交通管理部门配合以确保城市交通的畅通和正常运行并应提前利用广播、电视、报刊等出示安民告示。

（3）在施工现场安置告示牌说明工程主要内容、施工时间敬请公众谅解由于施工带来的不便并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

（4）施工期间用电量和用水量均较大，为此施工单位应提前与有关部门联系确定管线接引方案并做好临时管线的接引准备工作对局部容量不足地段应事先进行水电管线的改造防止发生临时停水、停电影

响沿线居民及工矿企业、机关单位的正常供电供水。

施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

7、管道探伤射线

在主体施工结束后需要对铺设的管线进行探伤检测及时发现管线的泄漏问题常用的探伤方法有：X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤等探伤方法。为防治探伤射线对施工人员及周边群众造成影响本环评要求探伤工程必须在夜间进行施工人员做好防护工作使用辐射影响较小的探伤设备在辐射范围内树立警戒标识等。

	营运期间的环境影响分析

1、环境空气影响分析

拟建项目建成后由于管道输送介质为水，因此输配水管道在运行过程中没有废气产生不会对周围大气环境产生不良影响。

2、正常状态的水环境影响分析

项目为管道及泵站工程，泵站为一体化预制泵站，配有先进的专用监控系统，可实现泵站远程控制、无人值守，因此本项目运营期无新增废水。

3、非正常状态的水环境影响分析

本项目运营投产后，在正常运行的情况下，不会对环境造成不良影响，但是管线处于非正常状态下(即事故状态)，将对外环境尤其是地下水环境、地表水环境乃至环境空气产生一定影响，非正常状态主要是指可能发生管线破裂、断裂以及堵塞等。原因主要有两个方面一是自然因素，即地震、气候变化等；二是人为因素，即选材、施工、防腐、检修、操作以及管沟的回填土没有按照规范要求进行以及后续建设项目施工破损管道等。

自然因素造成的事故不能避免，只能在事故发生后早发现及时补救，对于人为因素造成的事故是可以避兔的，因项目管道选材合理、安全，只要在施工期和运营期严格管理，遵守相关规定，定期检査，规范操作，则各种人为因素造成的事故发生的机率可以大大降低。     

为进一步降低环境风险，本环评要求采取以下防范措施：

①严格管理。人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，是预防事故发生的重要环节。主要包括：加强对工作人员的思想教育，以提高工作人员的责任心和工作积极性；加强沿线管道和检査井的检査，特别是项目施工期的检査，避免施工不慎导致中水管道的破损。

②对于中水管道这类隐蔽工程，建设单位应加强施工期间的管理、检査，确保工程质量。

③一旦发生事故，及时向有关部门反映，采取有效处理措施，最大限度降低对周围环境和人民生产生活造成的危害。

4、噪声影响分析

拟建项目运营期产生的噪声主要为水在管道内的流动声噪声源强较小拟建项目昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求对周围声环境质量影响较小。

5、固体废弃物对环境影响分析

 拟建项目水管道运营期不产生固体废物。
6、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，查阅《建设项目环境风险评价技术导则》附录 A.l中相关标准和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)相关标准，本建设项目的在施工期的使用的所有材料均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1和《危险化学品重大危险源辨识》中危险化学品。
1、风险识别

本项目属于市政公共设施，没有使用危险化学品等危险物质，没有使用剧毒或易燃易爆化学品。项目营运期间可能发生的突发性事件主要为污水管网泄露所导致的环境污染问题。

2、源项分析

（1）污水管网泄露的环境问题

污水中的主要污染物质通常包括以下几类：悬浮固体（SS）、有机物(COD或BOD)、营养物质（磷和氮）甚至还有部分重金属。污水管网埋于地下，一旦发生污水泄露会对周围的土壤造成一定的影响，造成土壤污染、土壤的富营养化甚至是造成土壤中有毒有害物质的积累。污水管网的污水泄露还会对地下水环境产生影响，造成地下水水质的恶化、改变地下水中微生物的含量。污水管网的污水泄露不仅会造成土壤环境和地下水环境的污染，而且还会导致大气污染，大面积的污水管网污水泄露势必会导致恶臭问题的产生。

污水管网泄露的原因：

污水管网污水泄露原因大致可以概括为以下几种：

1）地下污水管道长期服役造成的管道损坏；
2）地下污水管道长期服役造成的管道接口处破损、开裂；
3）由于污水管道周边土壤不均匀沉降，造成管道不均匀受力，造成污水管道开裂；
4）由于用水量增大，地下污水管道局部水压过高，使管道破裂；
5）道路施工和建筑地基开挖造成的污水管网损坏，以及其他自然力(如地震、气候变化等）破坏造成的地下污水管道损坏引起的管道渗漏；
6）管道自身特点引起的泄露。例如管道接口处，管道通气孔等处，都是易引发泄露的地方。

3、风险管理

根据上述分析，本环评提出以下安全防范措施：
（1）地下污水管道使用年限严格按照管材的正常使用年限使用，对于到达最终使用年限的污水管必须及时更换。

（2）管道铺设管材选用抗压、抗震能力较强的管材。

（3）当服务区域内的污水量增加到超过现有污水管道的正常承受量时，必须更换直径更大的污水管，收集服务区域内的污水。或者将新增的污水量导入其余能接纳的污水管网；或新建其他的污水管网。

（4）在适当位置设置污水管线标识，以防后续施工作业对管线造成损坏。
（5）加强对营运过程中的环境管理，对污水管网定期检查维护，确保其正常稳定运行。

（6）施工和运营期间严格管理，遵守有关规定，定期检查，规范操作，将各种人为因素造成事故发生机率大大降低。

（7）确定抢险组织及装备。组织抢险队伍及联络方式，配备必要的抢险防护器材和用品，对抢险人员进行岗位培训和演练。

（8）制定事故应急预案。加强消防措施。

本项目使用的管材为Ⅱ级钢筋砼承插口管，该管材市政工程传统优良管材，具有抗压、抗震性能好、密封性好等优点，因此本项目的管材对污水管道泄露事故的预防起到了非常重要的积极作用。同时本项目的接口处均使用具有良好弹性压缩性能的“0”型橡胶圈，该技术能够确保连接的密封性，能有效的防止渗漏，因此本项目发生污水泄露和渗漏的的可能性较低。
7、生态环境、社会环境影响分析

项目尚未工程实施，将有效的解决项目片区沿线污水直接排入河流的污染现象，有利于改善附近地标水质和水生态环境，对濮阳经济开发区生态环境有积极的影响，同时也可使城区的市容市貌得到较大改观。

8、选址合理性分析

本项目位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村，项目已取得濮阳经济技术开发区规划建设局关于《濮阳经济技术开发区规划建设局关于静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套给排水管网工程路由方案的意见》，项目符合濮阳市土地利用总体规划，且项目穿越大广高速部分已取得河南省高速公路联网管理中心《关于濮阳产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程穿越大广高速公路线路走径征求意见的复函》。
9、环保投资
本项目总投资1910.46万元，环境保护工程投资58万元，主要用于施工期噪声和防尘等污染防治等，约为总投资的3.04%。
表13   环保“三同时”验收一览表
序号
环保措施
投资（万元）
1

施工期扬尘污染防护
20
2

施工期噪声污染防护

5
3

施工期废水收集措施

10
4

施工期固废处置

5
5

环保验收调查

8
6

环境风险防范

10
7
合计
58



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	项目
	污染源
	污染物
	处理前产生浓度及

产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工现场
	施工扬尘
	专人清扫，定期洒水
	对周围环境不会产生明显影响

	
	
	
	施工机械废气
	合理安排工作时间，采取先进工艺
	经空气稀释后浓度极小

	
	
	
	管道焊接废气
	
	

	
	
	
	防腐有机废气
	
	

	水

污

染

物
	施工期
	试压废水
	SS
	沉淀后，用于洒水抑尘
	不对水环境构成影响

	固

体

废

物
	施工期
	施工现场
	施工弃土
	1.2万m3
	运至当地渣土管理部门指定地点

	
	
	
	废泥浆
	少量
	就地填埋

	
	
	
	废建筑垃圾
	少量
	由施工方统一清运

	
	
	
	生活垃圾
	2.25t
	交当地环卫部门统一处理

	噪声
	施工期
	施工过程中主要产生施工机械噪声和运输物料车辆的噪声，经距离衰减后可以达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

	生态保护措施及预期效果

管线施工过程中会对沿途部分植被造成破坏、地面裸露，使场内开挖土结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，为了减少施工期对生态环境的影响，本项目在施工期拟采取以下生态和水土保持措施：

(1)施工期最大限度的减少临时用地，加强施工管理，减少裸露地面。

(2)减少土石方的开挖和废弃土石方的堆放，合理安排施工时序，减少疏松地面的裸露时间，避开雨季施工，临时性排水设施尽量与永久性排水设施相结合，保证排水通畅。

(3)合理进行施工布置，精心组织管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

(4)在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，减轻水土流失。

(5)做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被作物。

(6)施工结束后进行了植被恢复，做到水土流失治理与景观保护相互统一，通过绿化美化项目区域环境，使景观得到优化，环境得到改善。

通过采取以上生态保护和恢复措施，可最大程度的降低本项目施工过程中对生态环境影响和破坏。




结论与建议

	一、评价结论

1、产业政策相符性结论

本项目为新建性质，已经濮阳经济技术开发区经济发展局批准同意（项目代码：2019-410972-78-03-006277），经对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正），该项目属于鼓励类中（第二十二条--城市基础设施、第9款--城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程，本项目不属于“限制类”、“淘汰类”）建设项目，符合国家产业政策。

2.选址可行性

本项目位于濮阳市经济技术开发区胡村乡天阴村，项目已取得濮阳经济技术开发区规划建设局关于《濮阳经济技术开发区规划建设局关于静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套给排水管网工程路由方案的意见》，项目符合濮阳市土地利用总体规划，且项目穿越大广高速部分已取得河南省高速公路联网管理中心《关于濮阳产业园生活垃圾焚烧发电项目厂区外配套管网工程穿越大广高速公路线路走径征求意见的复函》。
3.环境质量现状

 本项目所在区域环境空气现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012及2018年修改单)二级标准年度标准限值要求；本项目废水不外排，本项目地表水环境质量现状数据引用根据《2019年濮阳市环境质量月报》2019年4月公布的马颊河南乐水文站监测断面监测结果，马颊河南乐水文站监测断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中IV类标准；项目敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准(昼间60dB(A)、夜间50dB(A))要求。
4.施工期环境影响评价结论

4.1废气

管道施工中开挖时会产生施工扬尘。通过采取定期洒水和及时清扫路面等措施，预计施工扬尘对环境影响不大。施工机械设备产生的少量尾气，其排放为无组织排放方式。

管道接口焊接会产生少量的焊接烟尘，对焊接点处进行环氧粉末喷涂防腐，会产生少量有机废气，由于焊接及防腐过程在户外进行，焊接废气易于扩散，不会对周围环境造成明显影响。
施工期各种机械废气属于无组织，通过对施工机械设备进行定期维修和养护，预计对当地大气环境的影响程度较弱。

4.2废水

施工期废水主要为管道试压废水，废水量约518m3，该废水中主要污染物为SS，浓度为100-200mg/L。施工废水沉淀后用于泼洒抑尘，对环境不会产生明显影响。

4.3噪声

施工期间的施工机械主要有挖掘机、拉管机、机泵、吊车、运输车辆等。这些设备的噪声源强约在 80dB(A)～98dB(A)不等。通过采取降噪措施，可将施工噪声对周围环境的影响降至最低。
4.4固体废物

本项目施工过程产生的固体废物主要为工程弃土、建筑垃圾、生活垃圾及废泥浆等。

本建筑垃圾主要包括废木料、废金属、废钢筋等杂物，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾统一收集处理废弃土方等将随工程的实施及时清运，不在施工现场堆放，施工弃土运至当地渣土管理部门指定地点；焊接点防腐所用环氧粉末，产生的盛装环氧粉末的废容器由厂家回收；项目拉管施工过程会产生少量废泥浆，废泥浆在泥浆池内晾干后，直接填埋。
5.营运期环境影响评价结论

(1)废气排放情况

拟建项目建成后，由于管道输送介质为水，因此，输配水管道在运行过程中没有废气产生，不会对周围大气环境产生不良影响

(2)废水排放情况

拟建项目建成后，由于管道输送介质为水，因此，输配水管道在运行过程中没有废水产生。

(3)噪声排放情况

拟建项目运营期产生的噪声主要为水在管道内的流动声，噪声源强较小，拟建项目昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类功能区标准

要求，对周围声环境质量影响较小。

(4)固体废弃物实现零排放

拟建项目运营期无固体废物产生。

(5)对生态影响的分析

项目的建设会使施工场地内的原有植被基本消失，但面积、范围有限，且上述植被及其种类在邻近区域均有广泛分布和存在，且竣工后根据施工占用、破坏植被情况及规划中的发展需要，现已统一对不同地域进行不同的绿化恢复和景观种植，故拟建项目对当地的生态环境影响较小。

6、综合结论

综上所述，拟建项目符合国家产业政策的要求，工艺设计合理，有良好的水土保持方案和生态恢复措施，在落实本报告表提出的防治污染措施的前提下，从环境保护角度考虑项目。

二、建议

    （1）总量控制指标

拟建项目外排污染物中没有属于总量控制的污染物产生和排放，不需要申请污染物总量控制指标。

（2）给水管网敷设应更好地结合城市道路的建设，尽可能减少对城市交通的影响，降低因管道或其他设施不配套而造成已建成道路的开、挖次数，减少投资或减少因管道施工而带来的交通不便、环境影响等一系列不良因素。

（3）施工过程中加强对临近地表水体的保护，严禁将施工垃圾及污水倒入地表水内，做好防护措施，做好遮盖，避免挖方土随雨水等流入地表水。

（4）广泛宣传管道保护，禁止任何单位和个人从事危及管道设施安全的活动。

（5）本工程建设所面临的道路修建、现有管道利用、衔接和新建管道的运行管理等诸多问题，是一个极其复杂的系临时统工程，建议政府明确责任，统筹协调，相关部门、企事业单位等齐心协力，共同解决好项目建设、管理、运营过程中出现的各种矛盾和问题，促进清丰县城区的经济建设和和谐社会建设目标顺利实现。
评价结论：本项目的建设符合国家产业政策，项目建设的同时会对沿线环境特别是生态环境造成一定的影响，但采取相应措施后，项目对环境的不利影响可以减轻、生态环境可以得到逐步恢复。



	审批意见：
经办人：
                                                   公章
                                                年   月   日




北





排放口





新建雨水管





市政雨水管网





图1   本项目雨水去向及排放口点位图





北





2、雨水管网





1、污水管网与中水管网





污水与中水管线


雨水管网





图2  本项目监测点位图





路面切割





管道试压





图2   管道工程开挖施工过程及产污环节示意图





管槽开挖





管道组焊、探伤





土方回填





路面恢复





下管入沟





扬尘、噪声、固废











噪声





扬尘











验收使用





扬尘、噪声











扬尘、弃方











电厂循环冷却水





濮阳市第二污水处理厂





加压泵房





新建中水管线





新建污


水管线





濮阳高能生物能源有限公司濮阳市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目











